## Slide 1
Noise and Vibration

## Slide 2: 목차
소음의 발생 원인 및 영향
1
환경소음 측정기기의 점검항목
2
소음진동의 기준
3
소음, 진동 측정망 기본체계
4

## Slide 3: 소음의 발생 원인 및 영향
Impact and Damage of Noise
  Physiological and psychological effects on the human body and lowering of work efficiency
  Short-term effects include a decrease in heart rate and skin peripheral vasoconstriction, increase in respiratory size
소음의 발생 원인
  가정에서 사용하는 TV, 피아노, 세탁기 등이 유발하는 생활소음, 자동차, 철도, 비행기와 같은 교통 수단의 이동에서 나오는 소음, 공장에서 나는 기계음

## Slide 4: 환경소음 측정기기의 점검항목
감도 확인 케이블 전선 상태 | 소음교정기 사용 육안 점검 | 월1회 동작 불량 시 수시
안정성 검사 노후 정도 파악 | 육안의 점검을 통한 상태 점검 | 수시
방풍망의 경화 정도 방풍망 파손 여부 | 육안 및 촉수에 의한 노후 정도 파악, 빛의 투과 정도에 따라 교환 주기 파악 | 분기 1회 수시
마이크로폰
삼각대
방풍망
점검내용
점검방법
점검주기

## Slide 5: 소음진동의 기준
Chart: 일반지역의 소음진동 기준
| 가 지역 | 나 지역 | 다 지역 | 라 지역 | 마 지역
낮 | 50.3 | 55.2 | 64.9 | 70.1 | 66.7
밤 | 45.2 | 45.3 | 55.5 | 65.1 | 58.9
평균소음
적음

## Slide 6: 소음, 진동 측정망 기본체계
측정망
환경소음
철도소음
항공소음
한국환경공단
환경부
자료공표
국립환경과학원
16개
시
도
소음 접수
온라인 접수
상담
요청
우편
발송
상대세대
관리사무소
현장진단
방문
상담
소음
확정
결과안내